Zápis z KD č. 5 – Záchrana kostela Nanebevzetí P. Marie v Kostelní Lhotě 18.6.2019

Přítomni: Markusová, Gottwaldová- NPÚ, Havránek, Kuzmiak

Po prohlídce stavby bylo konstatováno:

- Byla prezentována vyčištěná křídla se vzorky nátěru u truhláře na dílně. Způsob nátěru byl odsouhlasen. Poškozené části prvků oken budou vyspraveny plátováním, u dožilých prvků bude provedena jejich výměna za kopie.

- Zástupce NPÚ upozorňuje na nutnost dodržování technologického postupu míchání omítkových směsí dle upřesnění na minulém KD. Z pohledu PP mohou být zachovány nerovnosti fasády a nemusí být rovnány.

- Byl schválen vzorek osazení volského oka. Mřížka bude osazena s oky 2x2cm, na příštím KD bude prezentován vzorek.

Příští KD je plánován na 9.7.2019 v 9:15.

Zapsal T. Drobný