## VNITŘNÍ KALKULACE
VKZ (vnitřní kalkulace zakázky)
zakázka č. : | rekonstrukce MŠ |  | středisko: | PÚ
stádium ( nabídková, smluvní, vyhodnocení ) : |  |  | nabídková
upřesňující popis
zpracovatel VKZ : |  |  | datum :
[6 empty] | montáž | 2000 | Kč/montéroden
PZN - přímé nákl. na zak. ( nákupy ) |  | předpokládaný dodavatel |  |  | cena bez DPH | ubytování | 250 | Kč/montéronoc
materiál |  | dodavatelé dle specifikace |  |  | 1153127.5371 | cesta | 20 | km/den (4x týdně)
montáž |  | dodavatelé dle specifikace |  |  | 102900 |  | 300 | km/týden
ubytování montérů |  |  |  |  | 12862.5 |  | 3 | montéři/auto
doprava montérů |  |  |  |  | 15092 |  | 11 | Kč/auto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
externí náklady na nabídku vč. cestovních nákl. |  |  |  |  | 0
cestovní náklady na zakázku | 0 | km | 7 | Kč/km | 0
celkem PZN |  |  |  |  | 1283982.0371
Interní subzakázky ( IZ ) |  |  |  | středisko | cena bez DPH
0
0
0
celkem IZ |  |  |  |  | 0
pozn. ve fázi nabídky mohou být náklady na IZ zahrnuty ve vlastních výkonech
vlastní výkony – NABÍDKA | hodiny | hodinová sazba |  | středisko | náklad
zpracování nabídky – MZ | 0 | 554 |  |  | 0
zpracování nabídky – ostatní | 0 | 506 |  |  | 0
Náklady na NABÍDKU | předpokl. úspěšnost |  |  | 20% | 0
vlastní výkony | hodiny | hodinová sazba |  | středisko | náklad
manažer zakázky | 0 | 554 |  |  | 0
projekce | 0 | 554 |  |  | 0
projekce | 0 | 506 |  |  | 0
projekce | 0 | 468 |  |  | 0
realizace | 0 | 554 |  |  | 0
realizace | 0 | 506 |  |  | 0
realizace | 0 | 468 |  |  | 0
celkem VLASTNÍ PRÁCE | 0 |  |  |  | 0
ZISK společnosti | 3% | středisko : |  | ADM | 43280.2934
ZISK střediska | 3% | středisko : |  |  | 43280.2934
REZERVA z celkových nákladů | 5% | středisko : |  |  | 72133.8223
CELKEM ZISK + REZERVA | 11% |  |  |  | 158694.4091
pozn. Rezervu stanoví zpracovatel nabídky dle spolehlivosti dodavatelů a míry techn. vyjasněnosti řešení
pozn. Zisk společnosti se nezahrnuje do produktivity MZ, zisk střediska je zahrnut do produktivity, obojí určuje VS
celkem HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA ( bez IZ ) |  |  |  |  | 158694.4091
poměr PŘIDANÁ HODNOTA / CELKOVÁ CENA |  |  |  |  | 0.11
průměrné hodinové výnosy PŘIDANÁ HODNOTA / VLASTNÍ PRÁCE |  |  |  |  | #DIV/0!
celkem CENA ZAKÁZKY |  |  |  |  | 1442676.4461
pozn. Při vyhodnocení bohužel bude potřeba pohrát si se zisky a rezervou, aby byl správně skutečný výsledek

## specifikace
| soubor | podsoubor | příznak | Specifikace materiálu
rekonstrukce MŠ – Kostelní lhota
|  |  |  | 11/2013 |  |  |  | materiál |  |  | montáž |  |  | ceníková cena celkem |  |  | přímé náklady celkem |  |  | nabídková cena celkem |  |  | koeficient navýšení |  | pevná nabídková cena celkem | nab. cena volitelné položky | pevná nab. cena vol. položky
[8 empty] | ceníková cena (za m.j.) |  |  | ceníková cena (za m. j.)
| soubor | podsoubor | příznak | pozice | popis | množství | m.j. | cena | rabat | dodavatel | cena | rabat | montéři | materiál | montáž | celkem | PN materiál | PN montáž | PN celkem | materiál | montáž | celkem | materiálu
tisk | [13 empty] | 1153127.5371 | 102900 | 1256027.5371 | 1153127.5371 | 102900 | 1256027.5371 | 1302417.9374 | 35900.5721 | 1338318.5095
[5 empty] | část I | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
|  |  | t |  | Zdroj tepla – tepelné čerpadlo |  |  |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403300 | 0 | 403300 |  | F | 403300 | 0
|  |  |  | 1 | tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní provedení, výkon cca 30 kW při 2/35, hladina ak. výkonu max 74 dB – například Stiebel Eltron WPL 57, včetně ekvitermního regulátoru | 1 | kpl | 458255 |  | 25 | 2500 |  | mont | 458255 | 2500 | 460755 | 458255 | 2500 | 460755 | 36300 | 0 | 36300 |  | chyba - montáž | 36300 | 0
| sbp1000e+wd1000 |  |  | 2 | akumulační nádrž topné vody o objemu 1000 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 39636 |  | 25 | 1500 |  | mont | 39636 | 1500 | 41136 | 39636 | 1500 | 41136 | 19200 | 0 | 19200 |  | chyba - montáž | 19200 | 0
| rhc40/40 |  |  | 4 | deskový výměník a oběhové čerpadlo pro přípravu teplé vody, včetně izolace | 1 | kpl | 21000 |  | 28 | 1500 |  | mont | 21000 | 1500 | 22500 | 21000 | 1500 | 22500 | 24500 | 0 | 24500 |  | chyba - montáž | 24500 | 0
| r0bc 500 |  |  | 3 | akumulační nádrž teplé vody o objemu 500 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 23000 |  | 15 | 1500 |  | mont | 23000 | 1500 | 24500 | 23000 | 1500 | 24500 | 26400 | 0 | 26400 |  | chyba - montáž | 26400 | 0
| up 30/1-8 E |  |  |  | nabíjecí oběhová čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody (30/1-8) | 2 | kpl | 10800 |  |  | 500 |  | mont | 21600 | 1000 | 22600 | 21600 | 1000 | 22600 | 12300 | 0 | 12300 |  | chyba - montáž | 12300 | 0
| yonos maxo 30/0,5-10 |  |  |  | elektronické oběhové čerpadlo vytápění | 1 | kpl | 17000 |  | 41 | 500 |  | mont | 17000 | 500 | 17500 | 17000 | 500 | 17500 | 5800 | 0 | 5800 |  | chyba - montáž | 5800 | 0
[5 empty] | propojení venkovního tepelného čerpadla se strojovnou vytápění předizolovaným potrubím | 1 | kpl | 4500 |  |  | 500 |  | mont | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 | 46600 | 0 | 46600 |  | chyba - montáž | 46600 | 0
[5 empty] | dodávka a montáž strojovny, včetně materiálu (armatury, měděné potrubí, izolace, pojistné ventily, teploměry, tlakoměry, dopouštění, zkoušky, uvedení do provozu) | 1 | kpl | 40000 |  |  |  |  | mont | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 17900 | 0 | 17900 |  | F | 17900 | 0
|  |  |  | 5 | elektrokotel 24 kW | 1 | kpl | 21000 |  | 34 | 1500 |  | mont | 21000 | 1500 | 22500 | 21000 | 1500 | 22500 | 52500 | 0 | 52500 |  | chyba - montáž | 52500 | 0
|  |  |  | 6 | expanzní nádoba vytápění | 1 | kpl | 1500 |  |  |  |  | mont | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 718.9701 | 0 | 718.9701 |  | V |  | 0
|  |  |  | 7 | topná patrona na dohřev teplé vody 6kW, 400V | 1 | ks | 4500 |  |  |  |  | mont | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 2156.9102 | 0 | 2156.9102 |  | V |  | 0
[5 empty] | elektroinstalace strojovny TČ (součástí není přívod el. energie do strojovny) | 1 | kpl | 45000 |  |  |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 0 | 187000 |  | F | 187000 | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 0 | 17800 |  | F | 17800 | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 25300 |  | F | 25300 | 0
|  |  | t |  | Otopná soustava | [7 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |  | F | 45000 | 0
[5 empty] | ocelové deskové otopné těleso Korado Radik VK, výška 600 mm, typ 11, 21 nebo 22, délky 400 – 2000 mm, včetně konzole pro uchycení na stěnu | 34 | kpl | 3808.8235 |  | 54 | 1500 |  | mont | 129500 | 51000 | 180500 | 129500 | 51000 | 180500 | 62071.0825 | 24444.9823 | 86516.0649 |  | V |  | 0
[5 empty] | připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 497.29 |  | 37 |  |  | mont | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 50300 | 0 | 50300 |  | F | 50300 | 0
[5 empty] | termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 702.85 |  | 37 |  |  | mont | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 5800 | 0 | 5800 |  | F | 5800 | 0
[5 empty] | připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 460 |  | 25 | 50 |  | mont | 31280 | 3400 | 34680 | 31280 | 3400 | 34680 | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 |  | F | 98000 | 0
[5 empty] | podlahový konvektor Minib PMW205 + mřížka | 2 | kpl | 17210 |  | 23 | 1500 |  | mont | 34420 | 3000 | 37420 | 34420 | 3000 | 37420 | 16497.9665 | 1437.9401 | 17935.9066 |  | V |  | 0
[5 empty] | termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 2298.8 |  | 37 | 200 |  | mont | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 1101.8456 | 95.8627 | 1197.7083 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 |  | F | 29000 | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – DN12 – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 350 | m | 245 |  | 35 | 50 |  | mont | 85750 | 17500 | 103250 | 85750 | 17500 | 103250 | 17000 | 0 | 17000 |  | chyba - montáž | 17000 | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | část II | [7 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles | [7 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060040-60 | 2 | ks | 3808.8235 |  | 54 | 1500 |  | mont | 7617.6471 | 3000 | 10617.6471 | 7617.6471 | 3000 | 10617.6471 | 3651.2401 | 1437.9401 | 5089.1803 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060050-60 | 4 | ks | 497.29 |  | 37 |  |  | mont | 1989.16 | 0 | 1989.16 | 1989.16 | 0 | 1989.16 | 953.431 | 0 | 953.431 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060070-60 | 1 | ks | 702.85 |  | 37 |  |  | mont | 702.85 | 0 | 702.85 | 702.85 | 0 | 702.85 | 336.8854 | 0 | 336.8854 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060090-60 | 1 | ks | 460 |  | 25 | 50 |  | mont | 460 | 50 | 510 | 460 | 50 | 510 | 220.4842 | 23.9657 | 244.4498 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060100-60 | 2 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060110-60 | 1 | ks | 245 |  | 35 | 50 |  | mont | 245 | 50 | 295 | 245 | 50 | 295 | 117.4318 | 23.9657 | 141.3974 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060140-60 | 15 | ks |  |  |  | 200 |  | mont | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 1437.9401 | 1437.9401 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060070-60 | 1 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060080-60 | 2 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060120-60 | 1 | ks |  |  |  | 200 |  | mont | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 95.8627 | 95.8627 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060160-60 | 1 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060180-60 | 1 | ks | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 497.29 |  | 37 |  |  | mont | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 8104.1635 | 0 | 8104.1635 |  | V |  | 0
[5 empty] | termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 702.85 |  | 37 |  |  | mont | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 11454.1039 | 0 | 11454.1039 |  | V |  | 0
[5 empty] | připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 460 |  | 25 | 50 |  | mont | 31280 | 3400 | 34680 | 31280 | 3400 | 34680 | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/1000 | 1 | kpl | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/3000 | 1 | kpl | [5 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 2298.8 |  | 37 | 200 |  | mont | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 1101.8456 | 95.8627 | 1197.7083 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 50 | m | 245 |  | 35 | 50 |  | mont | 12250 | 2500 | 14750 | 12250 | 2500 | 14750 | 5871.5889 | 1198.2834 | 7069.8723 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 200 | m |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | část II |  |  |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles |  |  |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060070-60 | 4 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 11-060080-60 | 1 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060060-60 | 2 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060090-60 | 3 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 21-060200-60 | 1 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060040-60 | 2 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060090-60 | 12 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Radik VK 22-060200-60 | 7 | ks |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 497.29 |  | 37 |  |  | mont | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 16907.86 | 0 | 16907.86 | 8104.1635 | 0 | 8104.1635 |  | V |  | 0
[5 empty] | termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 702.85 |  | 37 |  |  | mont | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 23896.9 | 0 | 23896.9 | 11454.1039 | 0 | 11454.1039 |  | V |  | 0
[5 empty] | připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 460 |  | 25 | 50 |  | mont | 31280 | 3400 | 34680 | 31280 | 3400 | 34680 | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 30 | m | 245 |  | 35 | 50 |  | mont | 7350 | 1500 | 8850 | 7350 | 1500 | 8850 | 3522.9533 | 718.9701 | 4241.9234 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[5 empty] | Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 70 | m |  |  | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[13 empty] | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0
[10 empty] | R+F |  |  | mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | 0

## Rozpočet
Položkový rozpočet
rekonstrukce MŠ – Kostelní lhota
| popis | mn. | MJ | jednotková cena | cena celkem
| celkem |  |  |  | 719918.5095
část I
Zdroj tepla – tepelné čerpadlo
1 | tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní provedení, výkon cca 30 kW při 2/35, hladina ak. výkonu max 74 dB – například Stiebel Eltron WPL 57, včetně ekvitermního regulátoru | 1 | kpl | 36300 | 36300
2 | akumulační nádrž topné vody o objemu 1000 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 19200 | 19200
4 | deskový výměník a oběhové čerpadlo pro přípravu teplé vody, včetně izolace | 1 | kpl | 24500 | 24500
3 | akumulační nádrž teplé vody o objemu 500 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 26400 | 26400
| nabíjecí oběhová čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody (30/1-8) | 2 | kpl | 6150 | 12300
| elektronické oběhové čerpadlo vytápění | 1 | kpl | 5800 | 5800
| propojení venkovního tepelného čerpadla se strojovnou vytápění předizolovaným potrubím | 1 | kpl | 46600 | 46600
| dodávka a montáž strojovny, včetně materiálu (armatury, měděné potrubí, izolace, pojistné ventily, teploměry, tlakoměry, dopouštění, zkoušky, uvedení do provozu) | 1 | kpl | 17900 | 17900
5 | elektrokotel 24 kW | 1 | kpl | 52500 | 52500
6 | expanzní nádoba vytápění | 1 | kpl | 718.9701 | 718.9701
7 | topná patrona na dohřev teplé vody 6kW, 400V | 1 | ks | 2156.9102 | 2156.9102
| elektroinstalace strojovny TČ (součástí není přívod el. energie do strojovny) | 1 | kpl | 187000 | 187000
Otopná soustava
| ocelové deskové otopné těleso Korado Radik VK, výška 600 mm, typ 11, 21 nebo 22, délky 400 – 2000 mm, včetně konzole pro uchycení na stěnu | 34 | kpl | 2544.5901 | 86516.0649
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 1479.4118 | 50300
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 170.5882 | 5800
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 244.4498 | 16622.588
| podlahový konvektor Minib PMW205 + mřížka | 2 | kpl | 8967.9533 | 17935.9066
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 1197.7083 | 1197.7083
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – DN12 – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 350 | m | 48.5714 | 17000
část II
Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles
| Radik VK 11-060040-60 | 2 | ks | 2544.5901 | 5089.1803
| Radik VK 11-060050-60 | 4 | ks | 238.3578 | 953.431
| Radik VK 11-060070-60 | 1 | ks | 336.8854 | 336.8854
| Radik VK 11-060090-60 | 1 | ks | 244.4498 | 244.4498
| Radik VK 11-060100-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 11-060110-60 | 1 | ks | 141.3974 | 141.3974
| Radik VK 11-060140-60 | 15 | ks | 95.8627 | 1437.9401
| Radik VK 21-060070-60 | 1 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 21-060080-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 21-060120-60 | 1 | ks | 95.8627 | 95.8627
| Radik VK 21-060160-60 | 1 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060180-60 | 1 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 238.3578 | 8104.1635
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 336.8854 | 11454.1039
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 244.4498 | 16622.588
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/1000 | 1 | kpl |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/3000 | 1 | kpl |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 1197.7083 | 1197.7083
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 50 | m | 141.3974 | 7069.8723
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 200 | m |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m |  | pozor chyba - nulová cena!!!
část II
Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles
| Radik VK 11-060070-60 | 4 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 11-060080-60 | 1 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 21-060060-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 21-060090-60 | 3 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 21-060200-60 | 1 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060040-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060090-60 | 12 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Radik VK 22-060200-60 | 7 | ks |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 238.3578 | 8104.1635
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 336.8854 | 11454.1039
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 244.4498 | 16622.588
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 30 | m | 141.3974 | 4241.9234
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m |  | pozor chyba - nulová cena!!!
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 70 | m |  | pozor chyba - nulová cena!!!

## Rozpočet (mat+mont)
Položkový rozpočet
rekonstrukce MŠ – Kostelní lhota
| popis | mn. | MJ | materiál | montáž | celkem | 56 | 0 | celkem
| celkem |  |  | 684017.9374 | 35900.5721 | 719918.5095 | číslo položky z TS | číslo položky ze shrnutí
| část I | [5 empty] | 0 | 0
| Zdroj tepla – tepelné čerpadlo | [5 empty] | 0 | 0
1 | tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní provedení, výkon cca 30 kW při 2/35, hladina ak. výkonu max 74 dB – například Stiebel Eltron WPL 57, včetně ekvitermního regulátoru | 1 | kpl | 36300 | 0 | 36300 | 1 | 0
2 | akumulační nádrž topné vody o objemu 1000 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 19200 | 0 | 19200 | 2 | 0
4 | deskový výměník a oběhové čerpadlo pro přípravu teplé vody, včetně izolace | 1 | kpl | 24500 | 0 | 24500 | 3 | 0
3 | akumulační nádrž teplé vody o objemu 500 litrů, včetně izolace | 1 | kpl | 26400 | 0 | 26400 | 4 | 0
| nabíjecí oběhová čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody (30/1-8) | 2 | kpl | 12300 | 0 | 12300 | 5 | 0
| elektronické oběhové čerpadlo vytápění | 1 | kpl | 5800 | 0 | 5800 | 6 | 0
| propojení venkovního tepelného čerpadla se strojovnou vytápění předizolovaným potrubím | 1 | kpl | 46600 | 0 | 46600 | 7 | 0
| dodávka a montáž strojovny, včetně materiálu (armatury, měděné potrubí, izolace, pojistné ventily, teploměry, tlakoměry, dopouštění, zkoušky, uvedení do provozu) | 1 | kpl | 17900 | 0 | 17900 | 8 | 0
5 | elektrokotel 24 kW | 1 | kpl | 52500 | 0 | 52500 | 9 | 0
6 | expanzní nádoba vytápění | 1 | kpl | 718.9701 | 0 | 718.9701 | 10 | 0
7 | topná patrona na dohřev teplé vody 6kW, 400V | 1 | ks | 2156.9102 | 0 | 2156.9102 | 11 | 0
| elektroinstalace strojovny TČ (součástí není přívod el. energie do strojovny) | 1 | kpl | 187000 | 0 | 187000 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Otopná soustava | [5 empty] | 0 | 0
| ocelové deskové otopné těleso Korado Radik VK, výška 600 mm, typ 11, 21 nebo 22, délky 400 – 2000 mm, včetně konzole pro uchycení na stěnu | 34 | kpl | 62071.0825 | 24444.9823 | 86516.0649 | 13 | 0
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 50300 | 0 | 50300 | 14 | 0
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 5800 | 0 | 5800 | 15 | 0
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 | 16 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| podlahový konvektor Minib PMW205 + mřížka | 2 | kpl | 16497.9665 | 1437.9401 | 17935.9066 | 17 | 0
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 1101.8456 | 95.8627 | 1197.7083 | 18 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – DN12 – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 350 | m | 17000 | 0 | 17000 | 19 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| část II | [5 empty] | 0 | 0
| Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles | [5 empty] | 0 | 0
| Radik VK 11-060040-60 | 2 | ks | 3651.2401 | 1437.9401 | 5089.1803 | 20 | 0
| Radik VK 11-060050-60 | 4 | ks | 953.431 | 0 | 953.431 | 21 | 0
| Radik VK 11-060070-60 | 1 | ks | 336.8854 | 0 | 336.8854 | 22 | 0
| Radik VK 11-060090-60 | 1 | ks | 220.4842 | 23.9657 | 244.4498 | 23 | 0
| Radik VK 11-060100-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 24 | 0
| Radik VK 11-060110-60 | 1 | ks | 117.4318 | 23.9657 | 141.3974 | 25 | 0
| Radik VK 11-060140-60 | 15 | ks | 0 | 1437.9401 | 1437.9401 | 26 | 0
| Radik VK 21-060070-60 | 1 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 27 | 0
| Radik VK 21-060080-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 28 | 0
| Radik VK 21-060120-60 | 1 | ks | 0 | 95.8627 | 95.8627 | 29 | 0
| Radik VK 21-060160-60 | 1 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 30 | 0
| Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 31 | 0
| Radik VK 22-060180-60 | 1 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 32 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 8104.1635 | 0 | 8104.1635 | 33 | 0
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 11454.1039 | 0 | 11454.1039 | 34 | 0
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 | 35 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/1000 | 1 | kpl | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 36 | 0
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/3000 | 1 | kpl | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 37 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 | kpl | 1101.8456 | 95.8627 | 1197.7083 | 38 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 50 | m | 5871.5889 | 1198.2834 | 7069.8723 | 39 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 200 | m | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 40 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 41 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| část II | [5 empty] | 0 | 0
| Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles | [5 empty] | 0 | 0
| Radik VK 11-060070-60 | 4 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 42 | 0
| Radik VK 11-060080-60 | 1 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 43 | 0
| Radik VK 21-060060-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 44 | 0
| Radik VK 21-060090-60 | 3 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 45 | 0
| Radik VK 21-060200-60 | 1 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 46 | 0
| Radik VK 22-060040-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 47 | 0
| Radik VK 22-060070-60 | 2 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 48 | 0
| Radik VK 22-060090-60 | 12 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 49 | 0
| Radik VK 22-060200-60 | 7 | ks | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 50 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 | ks | 8104.1635 | 0 | 8104.1635 | 51 | 0
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 | ks | 11454.1039 | 0 | 11454.1039 | 52 | 0
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 | ks | 14992.9225 | 1629.6655 | 16622.588 | 53 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 30 | m | 3522.9533 | 718.9701 | 4241.9234 | 54 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 | m | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 55 | 0
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 70 | m | 0 | 0 | pozor chyba - nulová cena!!! | 56 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## PN specifikace
Specifikace materiálu – přímé náklady
rekonstrukce MŠ – Kostelní lhota
| popis | mn. | materiál | montáž | celkem | dodavatel | dodavatel
| celkem |  | 1153127.5371 | 102900 | 1256027.5371 | mat | mont
část I
Zdroj tepla – tepelné čerpadlo
1 | tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní provedení, výkon cca 30 kW při 2/35, hladina ak. výkonu max 74 dB – například Stiebel Eltron WPL 57, včetně ekvitermního regulátoru | 1 kpl | 458255 | 2500 | 460755 | 25 | mont
2 | akumulační nádrž topné vody o objemu 1000 litrů, včetně izolace | 1 kpl | 39636 | 1500 | 41136 | 25 | mont
4 | deskový výměník a oběhové čerpadlo pro přípravu teplé vody, včetně izolace | 1 kpl | 21000 | 1500 | 22500 | 28 | mont
3 | akumulační nádrž teplé vody o objemu 500 litrů, včetně izolace | 1 kpl | 23000 | 1500 | 24500 | 15 | mont
| nabíjecí oběhová čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody (30/1-8) | 2 kpl | 21600 | 1000 | 22600 | 0 | mont
| elektronické oběhové čerpadlo vytápění | 1 kpl | 17000 | 500 | 17500 | 41 | mont
| propojení venkovního tepelného čerpadla se strojovnou vytápění předizolovaným potrubím | 1 kpl | 4500 | 500 | 5000 | 0 | mont
| dodávka a montáž strojovny, včetně materiálu (armatury, měděné potrubí, izolace, pojistné ventily, teploměry, tlakoměry, dopouštění, zkoušky, uvedení do provozu) | 1 kpl | 40000 |  | #VALUE! | 0 | mont
5 | elektrokotel 24 kW | 1 kpl | 21000 | 1500 | 22500 | 34 | mont
6 | expanzní nádoba vytápění | 1 kpl | 1500 |  | #VALUE! | 0 | mont
7 | topná patrona na dohřev teplé vody 6kW, 400V | 1 ks | 4500 |  | #VALUE! | 0 | mont
| elektroinstalace strojovny TČ (součástí není přívod el. energie do strojovny) | 1 kpl |  |  | #VALUE! | 0 | mont
Otopná soustava
| ocelové deskové otopné těleso Korado Radik VK, výška 600 mm, typ 11, 21 nebo 22, délky 400 – 2000 mm, včetně konzole pro uchycení na stěnu | 34 kpl | 129500 | 51000 | 180500 | 54 | mont
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 ks | 16907.86 |  | #VALUE! | 37 | mont
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 ks | 23896.9 |  | #VALUE! | 37 | mont
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 ks | 31280 | 3400 | 34680 | 25 | mont
| podlahový konvektor Minib PMW205 + mřížka | 2 kpl | 34420 | 3000 | 37420 | 23 | mont
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 kpl | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 37 | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – DN12 – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 350 m | 85750 | 17500 | 103250 | 35 | mont
část II
Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles
| Radik VK 11-060040-60 | 2 ks | 7617.6471 | 3000 | 10617.6471 | 54 | mont
| Radik VK 11-060050-60 | 4 ks | 1989.16 |  | #VALUE! | 37 | mont
| Radik VK 11-060070-60 | 1 ks | 702.85 |  | #VALUE! | 37 | mont
| Radik VK 11-060090-60 | 1 ks | 460 | 50 | 510 | 25 | mont
| Radik VK 11-060100-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 11-060110-60 | 1 ks | 245 | 50 | 295 | 35 | mont
| Radik VK 11-060140-60 | 15 ks |  | 3000 | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 21-060070-60 | 1 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 21-060080-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 21-060120-60 | 1 ks |  | 200 | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 21-060160-60 | 1 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 22-060070-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| Radik VK 22-060180-60 | 1 ks |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 ks | 16907.86 |  | #VALUE! | 37 | mont
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 ks | 23896.9 |  | #VALUE! | 37 | mont
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 ks | 31280 | 3400 | 34680 | 25 | mont
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/1000 | 1 kpl |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| podlahový konvektor Minib + mřížka - COIL - PMW205/3000 | 1 kpl |  |  | #VALUE! | 0 | mont
| termostatický ventil s termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním | 1 kpl | 2298.8 | 200 | 2498.8 | 37 | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 50 m | 12250 | 2500 | 14750 | 35 | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 200 m |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 m |  |  | #VALUE! | R+F | mont
část II
Otopná soustava – velikosti těles jsou pouze orientační – pro realizaci je nutné provést přesný návrh velikostí a typu těles
| Radik VK 11-060070-60 | 4 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 11-060080-60 | 1 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 21-060060-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 21-060090-60 | 3 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 21-060200-60 | 1 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 22-060040-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 22-060070-60 | 2 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 22-060090-60 | 12 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Radik VK 22-060200-60 | 7 ks |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| připojovací šroubení Vekolux, přímé | 34 ks | 16907.86 |  | #VALUE! | 37 | mont
| termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory | 34 ks | 23896.9 |  | #VALUE! | 37 | mont
| připojovací garnitura – připojení těles z podlahy | 68 ks | 31280 | 3400 | 34680 | 25 | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací – D32, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 30 m | 7350 | 1500 | 8850 | 35 | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací D20 – DN25, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 100 m |  |  | #VALUE! | R+F | mont
| Plastová trubka s hliníkovou vrstvou a tepelnou izolací DN15, včetně tvarovek, fitinků, uchycení apod. | 70 m |  |  | #VALUE! | R+F | mont

## návod
základní pravidla
1. dlouhé položky, vždy psát do jedné buňky – automaticky se roztáhne na více řádků
2. postup tisku: zvolit náhled strany, projít si v náhledu všechny stránky které chceme tisknout a pak zvolit tisk strany x-y
3. neměnit šířky sloupců
4. nespecifikovat oblasti tisku – řádky k tisku označovat příznakem tisk (výjimkou jsou listy PN materiál a PN montáž, tam lze dle velikosti tabulky oblast tisku specifikovat)
5. řádky lze vkládat a odstraňovat POUZE v listu specifikace
6. pro správné zobrazení v rozpočtech stisknout CTRL+SHIFT+F9
Specifikace
sloupce soubor a podsoubor – se zadává soubor pod který daná položka patří – slouží k vytvoření nabídky – použité hodnoty se pak zadají do listu nabidka podrobná, případně nabídka – kde se popíší a vygeneruje se cena – každá položka musí mít zadán soubor
sloupec příznak – písmeno T (zobrazení tučně), P (podtržené)
sloupec tisk – u položek, které chceme tisknout jako zadáme tisk, a použijeme filtr
soubor, podsoubor – po vyplění označení souborů či podsouboru slouží k rozdělení nákladů i následně nabídek v listech Nabídka a Nabídka podrobní
počet kusů – pokud nenapíšeme číslo a písmeno V – vznikne takzvaná volitelná položka - v pol. rozpočtu bude uvedena s jednotkovou cenou, ale nebude přičítána do celkové ceny
Vnitřní kalkulace
v přímých nákladech ve vnitřní kalkulaci je součet přímých nákladů ze specifikace
položky, které chceme zobrazit v nabídce, případně chceme aby se jejich cena rozpočítala do položek zvoleného souboru, je třeba zadat do specifikace ne do vnitřní kalkulace – jde například o vrty, revize, komíny, apod.
Shrnutí
identifikace zakázky
přehled celkových cen
zadávání koeficientů navýšení montáže a materiálu, koeficienty navýšení materiálu lze zadat i pro jednotlivé položky specifikace (sloupec X) – například chci zachovat v nabídce stejnou cenu položky jako je cena ceníková – do sloupce navýšení dám podíl ceníkové ceny a přímých nákladů (sloupec O/R), chceme-li v nabídce cenu nulovou, lze zadat koeficient 0
zadání slevy z celkové ceny díla – buď v procentech, nebo pevnou částkou
výpis položek, které nejsou součástí specifikace, ale chceme je do nabídky uvést jako samostatnou položku – například projekt, doprava a cestovné, uvedení do provozu,..... Lze uvést i zápornou částku – lze použít například jako slevu na určitou položku
PN specifikace – přímé náklady specifikace
automaticky generovaný přehled přímých nákladů s uvedením dodavatele
podle potřeby je třeba upravit výšku řádků
PN materiál a PN montáž
přehled přímých nákladů podle dodavatele a souboru
na tabulku kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit obnovit
Nabídka
každá část souboru se popíše
řádek, který chceme tisknou označíme příznakem tisk
do řádku ve kterém uvedeme soubor se automaticky zobrazí cena
položky,které jsme uvedli ve shrnutí jako samostatné (projekt, …) uvedeme do sloupce fixní cena a popíšeme
nechceme-li slevu zrušíme příznak tisk u odpovídajících řádků
neměnit orámování polí
Nabídka podrobná
princip je stejný jako u nabídky
soubory a podsoubory zadáváme do tabulky vpravo, stejně jako fixní částky, množství a měrné jednotky
nadpisy souborů se zadávají do sloupce nadpis, vlastní text do sloupce popis
Nabídkový rozpočet
generuje se automaticky ze specifikace a samostatných položek zadaných v listu shrnutí
podle potřeby je nutno upravit výšku řádků
ceny položek jsou bez případné slevy zadané na listu shrnutí
Poznámka
Položky specifikace lze psát jen do řádku číslo 2000 pak už se do některých listů nezapočítají.